## Slide 1
2024. 01. 04.
송채영
생체신호 및 인공지능 연구실
[Review-Bed Posture Classification]
Healthcare & Artificial Intelligence Lab.
#헬스케어 #인공지능 #신호처리 #빅데이터
Notes: 욕창 개념
욕창 예방 절차
HBLP
HBLP의 문제점
압력 분포 데이터를 기반으로 제시된 방법들

## Slide 2: Bed Pressure ulcers
- Bedsores or decubitus
- 오랜 시간 같은 자세를 유지함으로써 발생
- 예방절차 3가지
환자 모니터링 및 신체 자세 데이터 획득
데이터 분석 및 결정
자세 변경 또는 압력 재분배
Notes: 매트리스에 신체 압력을 자주 재분배

## Slide 3: Prevention Procedures
두뇌를 구성하는 신경세포들의 전기적 활동을 두피에서 전극을 통해 간접적으로 측정하는 방법
Notes: 압력 센서 매트리스를 사용한 침대 욕창 예방을 보여주는 3단계 흐름 다이어그램

## Slide 4: HBLP (human body lying posture)
: supine , (b) : prone, (c) : left lateral, (d) : right lateral
Notes: 뒤에서는 HBLP를 식별하는 방법들에 대해 말함
카메라, 근적외선 센서, 가속도계, 자력계, 무선 장치 및 자이로스코프 관성 센서 기반으로 함

## Slide 5: HBLP monitoring systems 1
- 3축 가속도계를 이용
- 서기, 앉기, 걷기, HBLP posture
- accuracy 85.68%
Notes: 가슴 부위에 3축 가속도계를 착용하여 자세 검출을 하는 방안임
가속도계는 x, y, z 세가지축에 대한 가속도를 측정하여 사용자의 동작과 자세를 추적함

## Slide 6: HBLP monitoring systems 2
- pressure distribution data
PCA(Principal Component Analysis) 기반
- accuracy 80%
2. 카메라, FSR(Force Sensitive Resistor) 기반 압력 감지
- 독립형 시스템과 비교했을 때 보다 고성능 향상을 보여줌
Notes: 압력 분포 데이터를 기반으로 한 방법들
2 : 정확도 개선이 어떻게 이루어졌는지에 대한 정보 제공 x

## Slide 7: HBLP monitoring systems 3
- ignore supine, prone posture
1. FSR made pressure sensor arrays
- supine, left, right로만 분류
- accuracy : 81.3%
2. 3개의 HBLP 식별
- supine, left, right로만 분류
3. Binary images를 기반으로 한 체압 분포
- Cohen‘s Kappa 계수가 86.6%
Notes: 누운자세와 엎드린 자세 무시한 방법들
1 : 선택된 특징 벡터가 회전 및 신체 각도에 민감해서 분류 정확도가 낮음3 : supin과 prone을 1개의 클래스로 분류했으며 두 자세 사이의 형태 유사성과 이미지 이진화로 체중 분포 정보가 부족함
문제점 : 4HBLP가 정확도가 더 낮음

## Slide 8: Cohen’s Kappa
- Confusion Matrix(오차행렬)
-
- 실제와 예측이 일치하는 비율
- 무작위로 일치하는 비율
 | Positive (예측) | Negative (예측)
Positive (실제) | True Positive | False Positive
Negative (실제) | False Negative | True Negative
Notes: 두명 이상의 평가자 간 얼마나 일치하는지 측정하는 지표
값은 -1에서 1까지의 범위를 가지며 0에 가까울수록 일치가 무작위에 가까움
1에 가까울수록 완벽한 일치를 나타냄

## Slide 9: A new method to identify 4HBLP
- HoG(Histogram of Oriented Gradients)
- 객체 인식 및 이미지 분류 작업에 사용됨
Notes: 압력 분포 데이터를 기반으로 함
분류 학습을 위해 HoG와 LBP 특징의 조합을 사용함
이미지를 격자로 분할 후 각 격자 내에서 픽셀의 그래디언트 계산
각 격자에서 계산된 그래디언트는 방향과 크기를 가짐
이미지 전체에 대해 각 격자의 그래디언트 방향에 따라 히스토그램 생성

## Slide 10: A new method to identify 4HBLP
LBP(Local Binary Patterns)
- 얼굴 인식 및 텍스처 분류와 같은 작업에 사용됨
Notes: 압력 분포 데이터를 기반으로 함
분류 학습을 위해 HoG와 LBP 특징의 조합을 사용함
이미지의 각 픽셀 중심으로 주변 픽셀과 비교해 이진 패턴 생성
생성된 이진 패턴을 10진수로 변환하여 특징 벡터를 생성함

## Slide 11: A new method to identify 4HBLP
Notes: 샘플 압력 이미지의 모양과 패턴 정보를 디코딩하기 위해
HoG 및 LBP 특징 벡터 추출을 보여주는 흐름 다이어그램.

## Slide 12: 학습 모델
FFANN(Feed-Forward Artificial Neural Network)
Notes: Input : K개의 입력을 받고 각 샘플의 특징을 나타낸다.
Hidden : PCA 절차에서 유지되는 특징들이 입력으로 사용되며 숨겨진 레이어에 h개의 노드가 있음
Output : 출력 계층에는 4개의 출력 클래스 (HBLP) 있음
FFANN은 입력레이어에서 히든, 히든에서 출력으로 정보를 전달하며 학습
학습은 예측값과 실제값 간의 오차 최소화를 조절하며 이루어짐
Backpropagation알고리즘 사용되어 신경망의 가중치 업데이트함

## Slide 13: 학습 모델
교차 엔트로피(CE) 오류 함수
-
- 는 목표값, 예측값
SSG(Scaled Conjugate Gradient)
- 헤시안 행렬(Hessian matrix)의 근사치를 사용하여 가중치 조정
Notes: Hessian matrix는 다변수 함수의 미분계수인 이계 도함수들로 이루어진 정방 행렬(2차미분)

## Slide 14: 모델 평가
Nested Cross-Validation (중첩 교차 검증)
Notes: 일반적인 cross-validation과 달리 내부 루프와 외부 루프로 나눔
내부에서는 Leave-Subject-Out 교차 검증이 수행됨. 이는 각 반복에서 하나의 주제(피험자) 데이터를 검증 데이터로 사용하고 나머지 주제 데이터로 FFANN을 훈련함
외부루프에서는 7개의 피험자의 4가지 자세에 속하는 데이터 프레임이 훈련에 사용됨
중첩된 구조는 모델의 일반화 성능을 더 정확하게 추정할 수 있음

## Slide 15: 실험 결과
Notes: 정자세(a)~(d), 왼쪽(e)~(h), 엎드린 자세(i)~(l), 오른쪽(m)~(p)
형태 정보만을 사용하여 데이터를 분류하는 것이 한계가 있음

## Slide 16: 실험 결과
Notes: A는 훈련 b는 test 단계에서 각 자세에 대한 모델의 성능을 나타낸 confusion matrix임
True positive점수가 a와 b 모두 높게 나옴 -> 클래스를 정확하게 분류함
전체 분류 정확도는 a에서 99.4 b에서 97.9%가 나옴
Cohen’s kappa 계수는 97.2%로 신뢰성도 높게 나옴

## Slide 17: discussion
Notes: 다른 연구 결과와 비교해 제안된 방법의 성능을 분석한 사진
4개의 클래스로 분류했으며 제안된 방법은 가장 높은 정확도를 보임

## Slide 18: conclusion
- 자세 분류 및 자동화를 통해 예방의 기술적 해법을 제시
- 프라이버시 보호
- 자세 변경 및 압력 재분배 자동화 시스템 개발
Notes: 문제 해결에 포괄적인 해결책은 제공하지 않지만, ~
침대 내장 압력 센서로 ~